Приложение

к решению управления Алтайского края по государственному

регулированию цен и тарифов

от   08 июля 2010 года №  16

ТРЕБОВАНИЯ

к программам по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности

Общие положения

Настоящие требования устанавливают структуру и порядок разработки программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (далее – Программы).

Требования разработаны в соответствии с:

Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Термины и определения

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

Целевой показатель - абсолютная или относительная величина, характеризующая деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, относительно установленной регламентирующими документами;

Потенциал энергосбережения - физическая величина, характеризующая возможность повышения энергетической эффективности путем оптимизации использования ТЭР. Потенциал может быть назначенным (установленный регламентирующим документом), нормативным (при условии приведения показателей работы всех систем к нормативным значениям), теоретическим (при проведении модернизации и внедрении инновационных технологий);

Экономическая эффективность энергосбережения - система стоимостных показателей, отражающих прибыльность (или убыточность) мероприятий по энергосбережению;

Энергоёмкость продукции - ценовая составляющая потребленной энергии в себестоимости произведенной продукции;

Условное топливо - условно-натуральная единица измерения количества топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного, (7000 ккал/кг).

Топливно-энергетический баланс - система полного количественного сопоставления прихода и расхода ТЭР (включая потери и остатки топливно- энергетических ресурсов хозяйствующего субъекта за выбранный интервал времени).

Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые должны содержать:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий;

3) информацию об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных (при их наличии) источников финансирования указанных мероприятий.

При разработке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности должны руководствоваться принципами:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

1. Цели программы энергосбережения

Основной целью разработки и реализации требований к программам является создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов и воды организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности таким образом, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу производимых товаров и услуг.

Основной целью разработки и реализации программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов и воды организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности таким образом, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу производимых товаров и услуг.

2. Структура программы

Рекомендуемая структура программы состоит из следующих разделов:

-   паспорт программы, содержащий краткую информацию о программе;

-    цели и задачи программы;

-    сроки и этапы реализации программы;

-    нормативное правовое обеспечение программы;

-    значения целевых показателей программы;

- мероприятия, направленные  на энергосбережение и повышение энергетической эффективности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности;

- описание  и оценка сложившейся ситуации в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности (определение показателей энергетической эффективности и оценка потенциала энергосбережения);

- анализ оптимальности и совершенства систем учета топливно-энергетических ресурсов;

- анализ  возможности применения возобновляемых и альтернативных источников энергии;

- анализ данных об оснащенности приборами учета энергоресурсов и воды и количестве зданий, строений, сооружений, прошедших энергетическое обследование и имеющих энергетические паспорта; на основании этого составляется график установки приборов учета и проведения энергоаудита, рассчитывается объем капитальных вложений, устанавливаются сроки реализации мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организации;

- обучение персонала организации основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- поддержка  и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3. Паспорт  программы

Паспорт программы представляет собой краткое и четкое изложение основных характеристик программы. В паспорте приводятся сведения об исполнителях, заказчике, основаниях для разработки, источниках финансирования и периоде, на который принимается программа. Полезно обозначить цель, ключевые установки, основные пути и средства реализации, а также количество принятых в программу проектов, их объемы, сроки, достигаемые в результате реализации, социальные, экономические, и экологические эффекты (Приложение 1).

4. Перечень целевых показателей

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для разработки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (Приложение 2):

- доля объемов  электрической  энергии,  потребляемой  на  собственные нужды организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности (кроме организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче электрической энергии), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности (кроме организаций, осуществляющих деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объемов воды, потребляемой на собственные нужды организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности (кроме организаций, осуществляющих деятельность по водоснабжению и водоотведению), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объемов природного газа, потребляемого на собственные нужды организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности (кроме организаций, осуществляющих деятельность по поставке газа), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета;

- доля объемов сжиженного газа, потребляемого на собственные нужды организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности (кроме организаций, осуществляющих деятельность по поставке газа), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета;

- технологические потери электроэнергии в электрических сетях  сетевых организаций, осуществляющих оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии (мощности): абсолютные, относительные к величине отпуска в сеть;

- технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях  сетевых организаций, осуществляющих оказание услуг по передаче и распределению тепловой энергии (мощности): абсолютные, относительные к величине отпуска в сеть;

- технологические потери воды в водопроводных сетях  сетевых организаций, осуществляющих оказание услуг по передаче и распределению воды абсолютные, относительные к величине отпуска в сеть;

- удельный расход электрической энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.);

- удельный расход  тепловой энергии на осуществление регулируемой    деятельности,  на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.);

- удельный расход воды на обеспечение организации, осуществляющей регулируемые  виды   деятельности,   на   единицу   отпускаемой   продукции  (1 Гкал, 1 м3, и т.д.);

- удельный расход условного топлива на осуществление  регулируемой  деятельности,   на   единицу   отпускаемой   продукции  (1 Гкал, 1 кВтч.);

- доля  объемов  электрической энергии, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой электрической энергии;

- доля  объемов  тепловой энергии, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой тепловой энергии;

- доля  объемов  воды, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды;

- доля  объемов  природного газа, реализуемая потребителям, оплата за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемого природного газа;

- доля  объемов  сжиженного газа, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемого сжиженного газа;

- доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов (100 % к 2013 году);

- удельные затраты на единицу выпускаемой продукции (оказываемых услуг), (руб/Гкал.;кВтч.;куб.м.; и т.д.).

Целевые показатели рассчитываются по годам на период действия программы. Целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения.

Корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы ежегодно проводится с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программ значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.

При расчете значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях должно учитываться, в том числе изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов организации, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности работников.

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляется разработчиком программы. Все полученные значения в обязательном порядке согласовываются с управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

В случае отсутствия объектов, зданий, сооружений, принадлежащих на праве собственности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, когда при этом обязанность по оснащению приборами учета и повышению энергоэффективности на объектах, в зданиях и сооружениях, принадлежащих организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, на праве аренды, возложена на собственника объектов, зданий, сооружений, допускается исключить из перечня целевых показателей показатели, характеризующие долю, удельный расход и изменение удельного расхода ресурсов на собственные нужды.

5. Рекомендуемый перечень мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа по энергосбережению в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, может включать в себя следующие мероприятия:

- проведение  энергетических  обследований  зданий,  строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

- мероприятия  по  модернизации  оборудования,  используемого  для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий;

- мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве воды, электрической и тепловой энергии;

- мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

- мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии, воды  при их передаче.

- мероприятия  по  сокращению  объемов  электрической  энергии, используемой при транспортировке тепловой энергии,  воды, газа; сбытовой деятельности  и транспортных перевозках;

-  мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий;

- строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

-  мероприятия по повышению тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений; л) повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

-   проведение энергетических обследований;

-  мероприятия, стимулирующие энергосбережение в арендованных помещениях;

-  теплоизоляция производственных зданий и сооружений;

-   учет и компенсация реактивной энергии и мощности;

-  мероприятия по оснащению приборами учета;

-  снижение эксплуататционных затрат на единицу выпускаемой продукции (оказываемых услуг).

К  мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по видам регулируемой деятельности  могут относиться следующие:

5.1.  В сфере производства тепловой энергии:

-  реконструкция  котельных  с  использованием  энергоэффективного оборудования и новых технологий сжигания топлива;

-   регулирование режимов горения теплосилового оборудования;

- замена  оборудования  с  низкими  технико-экономическими показателями;

- внедрение  систем  автоматического  контроля  и  управления технологическим процессом теплоснабжения;

- внедрение частотно-регулируемых приводов на технологическом оборудовании;

-   гидромеханическая очистка котельного оборудования;

- монтаж  систем  защиты  котельного  оборудования  от накипеобразования,  коррозии  и  других  отложений;

- снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение;

-   использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;

-   обеспечение качественной водоподготовки подпиточной воды;

-  применение  улучшенных  трубных  сталей  и  неметаллических трубопроводов;

-   иные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

5.2. В сфере транспортировки тепловой энергии и теплоснабжения:

-  диагностика и мониторинг состояния тепловых сетей;

- замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков тепловых сетей (прежде всего подвергаемых затоплениям);

-  результатов инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций;

-   гидромеханическая очистка тепловых сетей;

-  монтаж систем защиты оборудования тепловых сетей от коррозии и других отложений;

- снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с тепловых сетей;

- восстановление  антикоррозионного,  тепло-гидроизоляционного покрытий в доступных местах;

-   организация электрохимзащиты трубопроводов;

-   установка сильфонных компенсаторов;

- перевод  теплоснабжения  потребителей  с  центральных  на индивидуальные тепловые пункты;

- установка автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии и мощности, в том числе реактивной;

- снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение;

- модернизация тепловых пунктов с установкой частотно-регулируемых приводов на насосное оборудование;

- использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;

- ликвидация несанкционированного разбора горячей воды из систем отопления;

- автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

-   иные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

5.3.  В сфере производства электрической энергии:

- внедрение  автоматизированных  систем  коммерческого  учета электрической энергии и мощности;

- использование  установок,  работающих  в  режиме  выработки когенерационного тепла;

-   регулирование и тарировка топливной аппаратуры;

- замена  оборудования  с  низкими  технико-экономическими показателями;

- внедрение  системы  автоматического  контроля  и  управления технологическим процессом с целью оптимизации (диспетчеризации) загрузки оборудования;

-  снижение  расходов  электрической  энергии  на  собственные  и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение;

-   использование современного электротехнического оборудования;

-   иные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

5.4. В сфере транспортировки электрической энергии:

-  применение самонесущих изолированных проводов;

- внедрение  автоматизированных  систем  коммерческого  учета электрической энергии и мощности, в том числе реактивной;

-  снижение несимметричности нагрузки;

-  рациональная загрузка трансформаторов;

-  разработка рациональных схем электроснабжения потребителей;

-  сокращение радиуса действия сетей низкого напряжения;

- организация общедомового и поквартирного учета энергоресурсов, в том числе с заменой и выносом приборов учёта в места, предусматривающие возможность беспрепятственного снятия показаний;

-   снижение потерь электрической энергии;

-   проведение энергетических обследований;

-  установка компенсирующих устройств реактивной мощности с доведением предельного значения tg (φ) в электрических сетях до установленных значений;

- увеличение сечения перегруженных ЛЭП;

- установка терморегуляторов на электрокотлы;

-   иные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

5.5. В сфере водоснабжения:

- диагностика и мониторинг состояния сетей водоснабжения;

- внедрение систем мониторинга надзора за водозаборными скважинами;

- замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков сетей водоснабжения (прежде всего подвергаемых затоплениям) на основании результатов инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций;

- гидромеханическая очистка сетей водоснабжения;

- монтаж систем защиты оборудования сетей водоснабжения от коррозии и других отложений;

-  организация электрохимзащиты трубопроводов;

-  установка сильфонных компенсаторов;

- снижение  расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение;

-  осушение каналов при подземной прокладке сетей водоснабжения;

- восстановление  антикоррозионного,  тепло-гидроизоляционного  покрытий в доступных местах;

- использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;

- установка частотно-регулируемых приводов на насосных станциях систем водоснабжения;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- применение систем диагностики режимов работы и состояния оборудования, диспетчерского контроля и управления работой оборудования;

- применение энергосберегающего оборудования в технологии очистки воды;

-  иные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности

5.6. В сфере водоотведения:

- диагностика и мониторинг состояния сетей водоотведения;

- замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков сетей водоотведения (прежде всего подвергаемых затоплениям) на основании результатов инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций;

-  организация электрохимзащиты трубопроводов;

-  снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение;

-  осушение каналов при подземной прокладке сетей водоотведения;

-  восстановление  антикоррозионного,  тепло-гидроизоляционного  покрытия в доступных местах;

-  установка  частотно-регулируемых  приводов  на  насосных станциях водоотведения;

-  использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;

-  применение систем диагностики режимов работы и состояния оборудования, диспетчерского контроля и управления работой оборудования;

-  применение энергосберегающего оборудования в технологии очистки воды;

-  иные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

5.7. В сфере газоснабжения:

- диагностика и мониторинг состояния сетей газоснабжения;

- диагностика и мониторинг состояния групповых резервуарных установок;

- диагностика и мониторинг состояния газовых баллонов;

- снижение объемов сжиженного газа, используемого на собственные нужды (снижение расходов сжиженного газа, используемого на заправку атотранспорта за счет разработки наиболее эффективных маршрутов доставки баллонного газа), на технологические нужды;

- снижение объема потерь сжиженного газа;

- снижение расходов на коммунальные услуги за счет установки приборов учета, путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение;

- разработка проектов по предельно-допустимым выбросам в атмосферу;

- ликвидация и списание групповых резервуарных установок в связи с переводом обслуживаемого жилого фонда на природный газ;

- иные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

5.8. В сбытовой деятельности:

- мероприятия по разъяснению потребителям необходимости установки приборов учета.

5.9. В сфере  транспортных услуг:

- приобретение транспортных средств с двигателями, соответствующими экологическим нормам «ЕВРО -4», «ЕВРО -5»;

- перевод транспортных средств на использование газа в качестве моторного топлива;

- перевод железнодорожного транспорта с теплотяги на электротягу.

Решение о включении того или иного мероприятия в программу принимаются на основании его энергетической и экономической эффективности.

Мероприятия по модернизации оборудования и внедрению инноваций включаются в Программу с 2013 года или ранее по мере проведения энергоаудита.

Объем и источники финансирования необходимо указать для каждого мероприятия программы. Источниками могут быть бюджеты всех уровней, инвестор, тарифные и заемные средства.

Для управления реализацией программы после ее утверждения издается приказ руководителя о назначении ответственных за реализацию программных мероприятий.

В случае отсутствия объектов, зданий, сооружений, принадлежащих на праве собственности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, когда при этом обязанность по оснащению приборами учета и повышению энергоэффективности на объектах, в зданиях и сооружениях, принадлежащих организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, на праве аренды, возложена на собственника объектов, зданий, сооружений, допускается не включать в перечень мероприятий мероприятия по повышению энергоэффективности указанных объектов, зданий, сооружений.

В случае, если организация, осуществляющая регулируемый вид деятельности, обеспечивает снабжение и/или передачу ресурсов, то в перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности должны быть включены мероприятия по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Приложение 1

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(ОБРАЗЕЦ)

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организации (название) до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Приказ от _________ 2010 №_________ |
| Основные разработчики |  |
| Цель |  |
| Основные принципы |  |
| Сроки и этапы реализации |  |
| Источники финансирования |  |

Руководитель организации:	      	         			  _______Ф.И.О._______

М.П.

Приложение 2

Динамика достижения целевых показателей*

| № п/п | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Производство тепловой энергии |
| 1 | - доля объемов электрической энергии, потребляемой на собственные нужды организации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - доля объемов воды, потребляемой на собственные нужды организации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - удельный расход условного топлива на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 кВтч.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - доля объемов тепловой энергии, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов (100 % к 2013 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - доля объемов природного газа, потребляемого на собственные нужды организации (кроме организаций, осуществляющих деятельность по поставке газа), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - доля объемов сжиженного газа, потребляемого на собственные нужды организации (кроме организаций, осуществляющих деятельность по поставке газа), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - удельный расход электрической энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - удельный расход тепловой энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - удельный расход воды на обеспечение организации, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - удельные затраты на единицу выпускаемой продукции (оказываемых услуг), (руб/Гкал.;кВтч.;куб.м.; и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка тепловой энергии, теплоснабжение |
| 1 | - доля объемов электрической энергии, потребляемой на собственные нужды организации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - доля объемов воды, потребляемой на собственные нужды организации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - доля технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях сетевых организаций: абсолютные, относительные к величине отпуска в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - удельный расход электрической энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - удельный расход тепловой энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - удельный расход воды на обеспечение организации, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - доля объемов тепловой энергии, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов (100 % к 2013 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - удельные затраты на единицу выпускаемой продукции (оказываемых услуг), (руб/Гкал.;кВтч.;куб.м.; и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии |
| 1 | - доля объемов природного газа, потребляемого на собственные нужды организации (кроме организаций, осуществляющих деятельность по поставке газа), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - доля объемов сжиженного газа, потребляемого на собственные нужды организации (кроме организаций, осуществляющих деятельность по поставке газа), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - доля объемов воды, потребляемой на собственные нужды организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - удельный расход условного топлива на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 кВтч.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - удельный расход электрической энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - удельный расход тепловой энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - удельный расход воды на обеспечение организации, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - доля объемов электрической энергии, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов (100 % к 2013 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - удельные затраты на единицу выпускаемой продукции (оказываемых услуг), (руб/Гкал.;кВтч.;куб.м.; и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка электрической энергии |
| 1 | - доля объемов тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды организации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - доля объемов воды, потребляемой на собственные нужды организации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - технологические потери электроэнергии в электрических сетях сетевых организаций: абсолютные, относительные к величине отпуска в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - удельный расход электрической энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - удельный расход тепловой энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - удельный расход воды на обеспечение организации, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - доля объемов электрической энергии, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - доля энергетических объектов, прошедших процедуру энергетического обследования (энергоаудита) в общем объеме энергетических объектов (100 % к 2013 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - удельные затраты на единицу выпускаемой продукции (оказываемых услуг), (руб/Гкал.;кВтч.;куб.м.; и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |
| 1 | - доля объемов электрической энергии, потребляемой на собственные нужды организации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - доля объемов тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды организации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - удельный расход электрической энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - удельный расход тепловой энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - удельный расход воды на обеспечение организации, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - доля технологических потерь воды в водопроводных сетях водоснабжающих организаций: абсолютные, относительные к величине отпуска в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - доля объемов воды, реализуемая потребителям, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - удельные затраты на единицу выпускаемой продукции (оказываемых услуг), (руб/Гкал.;кВтч.;куб.м.; и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |
| 1 | - доля объемов электрической энергии, потребляемой на собственные нужды организации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - удельный расход электрической энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - удельный расход тепловой энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - удельный расход воды на обеспечение организации, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - доля объемов тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - удельные затраты на единицу выпускаемой продукции (оказываемых услуг), (руб/Гкал.;кВтч.;куб.м.; и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |
| 1 | - доля объемов электрической энергии, потребляемой на собственные нужды организации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - доля объемов тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды организации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - доля объемов газа, реализуемая потребителям, оплата за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме реализуемого газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - удельный расход электрической энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - удельный расход тепловой энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - удельный расход воды на обеспечение организации, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - удельные затраты на единицу выпускаемой продукции (оказываемых услуг), (руб/Гкал.;кВтч.;куб.м.; и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт |
| 1 | - доля объемов электрической энергии, потребляемой на собственные нужды организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности (кроме организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче электрической энергии), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - доля объемов тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности (кроме организаций, осуществляющих деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - доля объемов воды, потребляемой на собственные нужды организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности (кроме организаций, осуществляющих деятельность по водоснабжению и водоотведению), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - удельный расход электрической энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - удельный расход тепловой энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - удельный расход воды на обеспечение организации, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - удельные затраты на единицу выпускаемой продукции (оказываемых услуг), (руб/Гкал.;кВтч.;куб.м.; и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбытовая деятельность |
| 1 | - доля объемов электрической энергии, потребляемой на собственные нужды организации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - доля объемов тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды организации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - доля объемов воды, потребляемой на собственные нужды организации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - удельный расход электрической энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - удельный расход тепловой энергии на осуществление регулируемой деятельности, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - удельный расход воды на обеспечение организации, на единицу отпускаемой продукции (1 Гкал, 1 м3, и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - удельные затраты на единицу выпускаемой продукции (оказываемых услуг), (руб/Гкал.;кВтч.;куб.м.; и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Данная таблица, заполняется в соответствии с  осуществляемыми организацией видами деятельности

Руководитель организации:	      	         			 							 _______Ф.И.О._______

Приложение 3

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Мероприятия | Экономический эффект, в год | Сроки внедрения | Источник финансирования | Срок окупаемости | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | В тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель организации:	      	         			 							 _______Ф.И.О._______

М.П.